附件3

水利工程管理单位安全生产标准化评审标准（修订征求意见稿）

说  明

一、适用范围：本标准适用于水利工程管理单位开展安全生产标准化等级评审等相关工作。

二、项目设置：本标准以《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）的核心要素为基础，共设置8个一级项目、28个二级项目和112个三级项目。

三、分值设置：本标准按1000分设置得分点，并实行扣分制。在三级项目内有多个扣分点的，可累计扣分，直到该三级项目标准分值扣完为止，不出现负分。

四、得分换算：本标准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下：评定得分＝[各项实际得分之和/（1000-各合理缺项分值之和）]×100，最后得分采用四舍五入，取小数点后一位。

目    录

1.目标职责（130分）	1

2.制度化管理（80分）	4

3.教育培训（70分）	8

4.现场管理（470分）	10

5.安全风险管控及隐患排查治理（140分）	23

6.应急管理（50分）	28

7.事故管理（30分）	30

8.持续改进（30分）	32

1.目标职责（130分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1目标（30分） | ## 1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。 | ## 3 | ## 查制度文本。 ## 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少制定、分解、实施、检查、考核等内容，每项扣1分。 |  |  |
|  | 1.1.2结合单位实际制定生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标、职业健康目标等安全生产总目标和年度目标；根据所属单位和部门在安全生产中的职能，将目标分解为指标，并逐级签订安全生产目标责任书。 | 13 | 查安全生产目标制定、分解、安全生产目标责任书等文件和记录。 无总目标文件，扣1分；无年度目标文件，扣2分；无年度目标分解指标，每缺少一个单位和部门，扣1分；生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标、职业健康目标等缺项，每项扣1分；未签订安全生产责任书，不得分；每少签一个单位或部门扣2分；安全生产目标责任书内容与安全生产职责不符，每个扣1分。 |  |  |
|  | 1.1.3对安全生产目标的执行情况进行评估，必要时调整安全生产目标实施计划；定期对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。 | 14 | 查相关文件和记录。 无安全生产目标实施情况的检查和评估记录，不得分；未结合实际及时调整实施计划，不得分；检查和评估资料未按制度规定周期执行，每少一次，扣2分；无考核奖惩记录，不得分；每少考核奖惩一个单位或部门扣2分。 |  |  |
| ## 1.2机构和职责（40分） | 1.2.1按有关规定和单位实际，设立由主要负责人、领导班子成员及部门负责人等相关人员组成的安全生产委员会或安全生产领导小组，并以正式文件发布；人员变化时及时调整发布。 | 5 | 查相关文件。 未设立，或未以正式文件发布，不得分；参加的领导和部门负责人不足，每少一个负责人扣1分；安全生产委员会或安全生产领导小组成员发生变化，未及时调整扣2分。 |  |  |
|  | 1.2.2按有关规定设置或明确安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员，建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。 | 10 | 查相关文件。 未设置或明确安全生产管理机构或未配备专（兼）职安全生产管理人员，不得分；未形成安全生产管理网络扣2分。 |  |  |
|  | 1.2.3安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。 | 10 | 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少安全生产委员会或安全生产领导小组安全职责，不得分；每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分。 |  |  |
|  | 1.2.4主要负责人全面负责安全生产工作，并履行相应责任和义务；分管负责人应对各自职责范围内的安全生产工作负责；各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产职责。 | 15 | 查有关文件和相关记录。 对照安全生产责任制抽查主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员及各级管理人员履行安全生产职责情况，每少履行一条扣1分。 |  |  |
| ## 1.3全员参与（15分） | 1.3.1对各级部门和从业人员的安全生产职责的适宜性、履职情况进行定期评估和监督考核。 | 8 | 查安全检查的相关记录。 未对安全生产职责落实情况进行检查，不得分；检查不全面，每缺一个部门或单位扣1分；未根据检查情况进行定期评估和监督考核，根据制度每少一次扣1分。 |  |  |
|  | 1.3.2建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策。 | 7 | 查相关文件和记录。 未建立激励约束机制，不得分；无从业人员建言献策等记录，扣3分。 |  |  |
| ## 1.4安全生产投入（25分） | 1.4.1按有关规定落实安全投入资金，建立安全生产费用使用台账，落实费用使用计划，并保证专款专用。 | 20 | 查相关记录和查看现场。 未按有关规定落实安全投入资金记录资料或文件，不得分；无使用台账，不得分；未按使用计划落实扣3分；使用情况与台账记录不符，每项扣2分；未做到专款专用，每项扣2分；挪用安全生产费用，每发现一项扣5分。 |  |  |
|  | 1.4.2按有关规定，为从业人员及时办理相关保险。 | 5 | 查交纳保险凭证及相关记录。 未每少投保一名员工扣1分。 |  |  |
| ## 1.5安全文化建设（10分） | 1.5.1开展安全文化建设，确立本单位安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。制定安全文化建设规划和计划，组织开展多种形式的安全文化活动。 | 10 | 查安全文化建设相关文件和活动记录。 未组织开展安全文化活动，不得分；未建立安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，不得分；未教育、引导全体人员贯彻执行，不得分；未制定企业安全生产和职业病危害防治规划和计划，扣5分；单位主要领导未参加安全文化活动，每次扣2分；未按计划实施，每项扣2分。 |  |  |
| ## 1.6安全生产信息化建设（10分） | 1.6.1根据自身实际情况，开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的建设，利用信息化手段加强安全生产管理工作。 | 10 | 查安全生产信息化建设相关系统。 未利用信息化手段加强安全生产管理工作，不得分；未建立安全风险管控和隐患自查、自改、自报信息系统，扣3分。 |  |  |
| 小计 |  | 130 | 得分小计 |  |  |

2.制度化管理（80分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1法规标准识别（15分） | 2.1.1建立安全生产法律法规、标准规范管理办法，明确归口管理部门，确定获取的渠道、方式，明确识别、获取、评审、更新等环节。 | 3 | 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；未明确归口管理部门，不得分；缺少环节要求，每项扣1分。 |  |  |
|  | 2.1.2职能部门和基层单位定期识别、获取适用的安全生产法律法规与其他要求，归口管理部门每年发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单，建立安全生产法律法规、标准规范文本数据库。 | 5 | 查安全生产法律法规与其他要求清单。 未定期识别、获取，不得分；未形成清单或文本数据库扣2分；未及时发布或更新清单或文本数据库扣2分；发现使用失效、过期的法律法规、规程规范、技术标准，每项次扣1分。 |  |  |
|  | 2.1.3及时向员工传达适用的安全生产法律法规与其他要求，配备适用的安全生产法律法规、规程规范。 | 7 | 查安全生产法律法规与其他要求文本及相关记录。 相关单位、部门、工作岗位每少配备一个安全生产法律法规、标准规范和其他要求文本或电子版扣1分；未及时组织学习和贯彻实施，每项扣1分；无培训学习记录，视为未及时组织学习和贯彻。 |  |  |
| 2.2规章制度（25分） | 2.2.1及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求转化为本单位规章制度，结合本单位实际，建立健全安全生产规章制度体系。涉及水电站的参照SL529相关规定补充制定相应制度。 | 15 | 查规章制度文本。 规章制度未按规定审定、签发和正式颁发，每项扣2分；规章制度中应包括但不限于下列内容：1.目标管理；2.安全生产承诺；3.安全生产责任制；4.安全生产会议；5.安全生产奖惩管理；6.安全生产投入；7.教育培训；8.安全生产信息化；9.新技术、新工艺、新设备设施、新材料管理；10.法律法规标准规范管理；11.文件、记录和档案管理；12.重大危险源辨识与管理；13.安全风险管理、隐患排查治理；14.班组安全活动；15.特种作业人员管理；16.建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；17.设备设施管理；18.作业活动管理；19.危险物品管理；20.警示标志管理；21.消防安全管理；22.交通安全管理；23.防洪度汛安全管理；24.工程观测；25.调度管理；26.工程养护；27.用电安全管理；28.仓库管理；29.安全保卫制度；30.渠系输水管线巡查制度；31.枢纽工程巡视检查制度；32.变更管理；33.职业病危害防治；34.劳动防护用品（具）管理；35.安全预测预警；36.应急管理；37.事故管理；38.相关方管理；39.安全生产报告；40.绩效评定管理等，每缺一项扣2分；涉及水电站的未参照SL529相关规定补充制定相应规章制度，每缺一项扣2分；未及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求融入本单位规章制度，或与实际不符，每项扣2分。 |  |  |
|  | 2.2.2将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织职工培训学习。 | 10 | 查文件发放和文件培训学习记录。 未发放、或少发放一个单位或部门，不得分；每少发放一个规章制度扣1分；无培训学习记录，每项扣1分。 |  |  |
| 2.3操作规程（25分） | 2.3.1发放国家和水利行业的有关安全规程至相关班组和岗位；对相关人员进行培训、考核。 | 10 | 查规程文本。 未发放，不得分；每少发放一项扣1分；每少一项培训或考核记录扣1分。 |  |  |
|  | 2.3.2结合生产工艺、作业任务特点及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的操作规程，发放到相关岗位员工。单位应在新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前，组织制修订相应的安全生产操作规程，确保其适宜性和有效性。涉及水电站的参照SL529相关规定补充制定或引用相应操作规程。 | 15 | 查文本、记录并抽查现场。 无岗位操作规程或未发放，不得分；缺一个岗位操作规程或操作规程不完善扣1分；未将操作规程在操作场所醒目位置上墙明示，每少一个扣1分；现场发现职工违反操作规程，每人次扣1分。如涉及新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前未组织制修订相应的操作规程，每发现一项扣1分。涉及水电站的未参照SL529相关规定补充制定或引用相应操作规程，每发现一项扣1分。 |  |  |
| 2.4文档管理（15分） | 2.4.1建立文件和记录管理制度，明确安全生产规章制度、操作规程的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管、废止等内容，明确记录填写、标识、收集、存储、保护、检索和处置的要求，明确文件和记录管理的职责、程序和要求等并严格执行。 | 5 | 查制度文本及相关记录。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度缺少相关要素，每项扣1分；未严格执行，每发现一项扣1分。 |  |  |
|  | 2.4.2应明确档案管理机构，设置档案室或档案专柜（橱），配备专（兼）职档案管理人员。 | 2 | 查有关文件和现场。 未明确档案管理机构，或未设置档案室或档案专柜（橱），或未配备专（兼）职管理人员，不得分 |  |  |
|  | 2.4.3应按照档案管理有关规定，建立健全主要安全生产过程与结果的记录，并建立和保存有关记录的电子档案。 | 3 | 查看档案和现场询问。 文件、记录归档，每缺少一类扣2分；查单位安全生产电子档案，查询和检索不正常或类别不全，扣3分；档案管理、使用不规范每项扣1分。 |  |  |
|  | 2.4.4每年至少评估一次安全生产法律法规、部门规章、技术标准、规范性文件、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况；根据评估结果，及时修订安全生产规章制度、操作规程。 | 5 | 查评估及修订记录和相关记录。 未进行评估或无评估结论，不得分；评估每缺一项扣1分；应修订而未按规定审批程序修订，每项扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 80 | 得分小计 |  |  |

3.教育培训（70分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1教育培训管理（20分） | 3.1.1安全生产教育培训制度应明确安全生产教育培训的归口管理部门、对象与内容、学时、组织与管理、记录与档案等要求。 | 5 | 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；未明确归口管理部门，不得分；未明确主要负责人、安全专（兼）职人员及其他管理人员，特种作业人员，新进单位人员，离岗后重新上岗人员，转岗人员安全教育培训要求，每缺少一类扣1分；未明确采用新工艺、新技术、新材料、新设备前的安全教育培训要求，扣1分。 |  |  |
|  | 3.1.2定期识别安全教育培训需求，制定培训计划，按计划进行安全教育培训，建立单位和员工教育培训档案。 | 15 | 查教育培训文件和记录。 无年度培训计划，或未以正式文件颁发，不得分；未按计划进行培训，每项次扣1分；未进行教育培训效果评估和改进，每项次扣1分；档案不完整，每项次扣1分。 |  |  |
| 3.2人员教育培训（50人） | 3.2.1应对主要负责人及各级管理人员进行安全教育培训，确保其具备履行岗位安全生产职责的知识与能力。 | 10 | 查培训记录。 主要负责人未经培训合格上岗，不得分；安全生产管理人员未经培训合格上岗，每人次扣2分；未组织各级管理人员进行教育培训，每人次扣2分。 |  |  |
|  | 3.2.2新入职从业人员在上岗前应经过单位、部门、班组三级安全教育培训，安全教育培训学时和内容应符合有关规定；从业人员在调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应重新进行部门、班组安全培训，经考核合格后，方可上岗工作。 | 10 | 查教育培训的相关记录。 未经安全培训合格上岗，每人扣2分；培训内容不全面，每人次扣2分；转岗、离岗人员未经培训考核合格上岗，每人次扣2分。 |  |  |
|  | 3.2.3特种作业人员应持证上岗；离岗六个月以上的特种作业人员，应进行实际操作考试，经确认合格后可上岗作业。 | 15 | 查资格证书和相关记录。 无特种作业操作资格证书上岗作业，每人扣5分；证书过期上岗作业，每人次扣2分；离岗六个月以上未进行实际操作考试合格上岗作业，每人次扣2分。 |  |  |
|  | 3.2.4从业人员每年应接受再培训，再培训时间和内容应符合有关规定。 | 5 | 查教育培训的相关记录。 每年未对从业人员组织再培训，每少10％扣2分；再培训时间和内容不符合有关规定，每人次扣1分。 |  |  |
|  | 3.2.5督促相关方的作业人员进行安全教育培训；督促检查相关方人员持证上岗作业。 | 5 | 查相关记录。 未督促相关方进行安全教育培训进入作业现场，不得分；需持证上岗人员无证上岗按3.2.2--3.2.3的规定执行。 |  |  |
|  | 3.2.6对外来人员进行有关安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领做好相关监护工作。 | 5 | 查相关记录。 未对实习、外来参观等人员进行安全教育和危害告知，每次扣1分；未提供相应防护用品，每人次扣2分；无专人带领，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 70 | 得分小计 |  |  |

4.现场管理（470分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1设施设备管理（195分） | 4.1.1基本要求 按规定进行注册、变更登记；按规定进行安全鉴定，评价安全状况，评定安全等级，并建立安全技术档案。 | 10 | 查有关记录资料并查看现场。 未建立安全技术档案扣2分；安全技术档案等不符合有关规定扣3分。水库大坝、水闸未按规定进行注册、变更登记的；未按规定进行安全鉴定、评价安全状况和评定安全等级；大坝安全鉴定结果未达到二类及以上标准（有水电站的，水电站安全管理分类评审为B类以上）；水闸或泵站安全类别未达到二类及以上；堤防安全综合评价未达到B类及以上；灌区交叉建筑物（构筑物）连接段安全评价未达到B级及以上，均不得评为达标。 |  |  |
|  | 4.1.2土工建筑物 外观整齐美观，无缺损、塌陷；无獾狐、白蚁等洞穴；与其它建筑物的连接处无绕渗或渗流量符合有关规定；导渗沟等附属设施完整；各主要监测量的变化符合有关规定。 | 15 | 查看相关记录和检查现场。 外观每一个缺陷扣2分；有蚁害、害洞，每处扣2分；与其它建筑物的连接处渗流量不符合规定，每处扣5分；附属设施不完整，每项扣2分；主要监测量变化异常，每项扣2分；险情发现不及时，报告不准确，抢护不及时、措施不得当扣5分。 |  |  |
|  | 4.1.3圬工建筑物 表面无裂缝，无松动、塌陷、隆起、倾斜、错动、渗漏、冻胀等缺陷，基础无冒水冒沙、沉陷等缺陷；防冲设施无冲刷破坏，反滤设施等保持畅通；各主要监测量的变化符合有关规定。 | 10 | 查看相关记录和检查现场。 表面、基础有缺陷，每项扣2分；浆砌块石墙身有异常扣5分；防冲设施冲刷破坏，每处扣2分；反滤设施、减压井、排水设施等堵塞，每类扣2分；主要监测量变化异常，每项扣2分；险情发现不及时，报告不准确，抢护不及时、措施不得当扣5分。 |  |  |
|  | 4.1.4混凝土建筑物 表面整洁，无塌陷、变形、脱壳、剥落、露筋、裂缝、破损、冻融破坏等缺陷；伸缩缝填料无流失；附属设施完整；各主要监测量的变化符合有关规定。 | 15 | 查看相关记录和检查现场。 表面有缺陷，每项扣2分；裂缝严重，每处扣5分；伸缩缝填料流失,扣5分；附属设施不完整扣5分；主要监测量变化异常，每项扣2分；险情发现不及时，报告不准确，抢护不及时、措施不得当扣5分。 |  |  |
|  | 4.1.5机（厂）房 外观整洁，结构完整，稳定可靠，满足抗震要求，无裂缝、漏水、沉陷等缺陷；梁、板等主要构件及门窗、排水等附件完好；通风、防潮、防水满足安全运行要求；避雷装置安全可靠；边坡稳定，并有完好的监测手段。 | 10 | 现场检查和查看相关记录。 每处缺陷扣5分；梁、板等主要构件有变形、裂缝等缺陷，每项扣5分；门窗、排水等附件损毁扣2分；通风、防潮、防水不满足安全运行要求扣2分；避雷装置不符合规定扣2分；边坡不稳定，扣2分。 |  |  |
|  | 4.1.6金属结构 启闭机及升船机零部件及安全保护装置正常可靠，满足运行要求；按规定程序操作，并向有关单位通报信息；按规定开展启闭机及升船机设备管理等级评定；符合报废条件的及时按规定程序申请报废；运行记录规范；闸门表面无明显锈蚀；闸门止水装置密封可靠；闸门行走支承零部件无缺陷，平压设备（充水阀或旁通阀）完整可靠；门体的承载构件无变形；运转部位的加油设施完好、畅通；金属结构无变形、裂纹、锈蚀、气蚀、油漆剥落、磨损、振动以及焊缝开裂、铆钉或螺栓松动等现象；安全或附属装置运行正常。压力钢管伸缩节完好，无渗漏；每年汛前应对泄洪闸门进行检修和启闭试验。 | 20 | 现场检查和查看相关记录。 每发现一处缺陷扣2分；每年汛前未对泄洪闸门进行检修和启闭试验，扣5分。 未按规定对水工钢闸门和启闭机进行安全检测，不得评为达标。 |  |  |
|  | 4.1.7电气设备 发电机、变压器、输配电系统、厂用电系统、直流系统、继电保护系统、通信系统、励磁装置、自控装置、开关设备、电动机、防雷和接地、事故照明等设备运行符合规定；继电保护及安全自动装置配置符合要求；配电柜（箱）等末级设备运行可靠；各种设备的接地、防雷措施完善、合理；操作票、工作票的管理和使用符合规定。 | 20 | 现场检查和查看相关记录。 主要设备运行不符合规定，每项扣2分；继电保护及安全自动装置配置不符合要求扣2分；直流系统设备不符合运行要求扣5分；末级设备运行数据不符合规定扣5分；接地、防雷措施不完善扣5分；无操作票、工作票，不得分；管理和使用不符合规定，每项扣5分；升压站、变电站围墙或围栏不满足要求，每项扣2分；升压站内排水不正常，扣2分；电缆沟及各设备基础不稳定，扣2分。 |  |  |
|  | 4.1.8水力机械及辅助设备 水轮机、水泵、调速器及油压装置、主阀油压装置、油气水系统设备状况良好；运行管理符合相关规范要求；运行状态良好；运行记录规范。 | 10 | 现场检查和查看相关记录。 每发现一处缺陷，扣2分；运行记录未按规范记录，每发现一处扣2分。 |  |  |
|  | 4.1.9自动化操控系统 安全监测、防洪调度、调度通信、警报、供水调度、电站调度、水情测报自动化等自动化操控系统运行正常，安全可靠；网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施完备、可靠；定期对系统硬件进行检查和校验；运行记录规范。 | 10 | 现场检查和查看相关记录。 自动化操控系统运行不正常，不安全可靠，每个扣2分；网络安全防护存在安全隐患扣5分；未定期检查和校验扣5分；备份恢复能力差扣5分；运行记录不规范扣2分。 |  |  |
|  | 4.1.10备用电源（柴油发电机） 发电机的准备、启动、运行符合有关规定，及时维护保养，及时排除运行故障；运行记录规范。 | 10 | 现场检查和查看相关记录。 发电机不能正常启动，不得分；操作规程、倒闸操作流程未现场张贴，扣3分；蓄电池电压不正常扣2分；无备用柴油扣2分；维修养护不及时扣2分；记录中记载事项与操作规程规定不符合，每项扣2分；运行记录不规范扣2分； |  |  |
|  | 4.1.11安全设施 新、改、扩建建设项目安全设施必须执行“三同时”制度；临边、孔洞、沟槽等危险部位的栏杆、盖板等设施齐全、牢固可靠；高处作业等危险作业部位按规定设置安全网等设施；垂直交叉作业等危险作业场所设置安全隔离棚；机械、传送装置等的转动部位安装防护栏等安全防护设施；临水和水上作业有可靠的救生设施；产生职业危害的工作场所设置相应的职业病防护设施；暴雨、暴风雪、台风等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收。 | 20 | 查相关文件、相关记录并查看现场。 未执行安全设施“三同时”制度扣10分；每发现一处安全设施和职业病防护设施不符合规定扣2分；暴雨、暴风雪、台风等极端天气前后未组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收，每项扣5分。 |  |  |
|  | 4.1.12检修管理 制定并落实综合检维修计划，落实“五定”原则，检修方案应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准，严格执行操作票、工作票制度，落实各项安全措施；检修质量符合要求；大修工程有设计、批复文件，有竣工验收资料；各种检修记录规范。 | 15 | 查记录和查看现场。 无检修计划扣5分；未落实“五定”原则（即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度）扣3分；检修方案内容缺失，扣2分；未执行操作票、工作票制度，未落实安全措施，未按计划完成检修任务及检修质量不合格，不得分；大修工程无设计、批复文件，不得分；竣工验收资料不全扣5分；记录不规范扣5分。 |  |  |
|  | 4.1.13特种设备管理 按规定进行登记、建档、使用、维护保养、自检、定期检验以及报废等，有关记录规范；制定特种设备事故应急措施和救援预案；达到报废条件的及时向有关部门申请办理注销；建立特种设备技术档案。 | 20 | 查相关记录和档案。 未经检验或检验不合格使用，不得分；检验周期超过规定时间，不得分；记录不规范扣2分；没有应急措施或预案，不得分；设备报废未办理注销扣2分；未建立特种设备技术档案，不得分；档案资料不全，包括：设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；定期检验和定期自行检查的记录；日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；运行故障和事故记录；高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料，每少一项扣1分。 |  |  |
|  | 4.1.14设施设备安装、验收及拆除、报废 对新设施设备按规定进行验收，设施设备报废或拆除应办理审批手续,拆除前应制定方案，涉及危险物品的应制定处置方案,作业前应进行安全技术交底并保存相关资料。 | 10 | 查相关记录并查看现场。 查设施设备安装和验收文件、说明书等，未进行验收（含其安全设备设施），不得分；验收未按规定进行，每项扣3分；记录资料不全，扣2分；未按规定在设施设备报废或拆除前办理审批手续,不得分；未按方案进行报废或拆除，扣2分；报废或拆除涉及危险物品无处置方案，不得分；未进行作业前的安全、技术交底扣3分；资料保存不全，每项扣1分。 |  |  |
| 4.2作业行为（205分） | 4.2.1安全监测 安全监测范围、监测项目设置、监测点布置等符合有关规定；监测设施设备齐全完好，满足监测要求；监测频次、精度等符合有关要求；监测资料整编、分析、报告等符合有关规定；及时提出建议并评估工程运行状态。 | 40 | 查记录和资料，查看现场。 安全监测范围不符合规定扣5分；监测项目设置、监测点布置等不符合规定，每项扣3分；监测设施设备不满足监测要求，每项扣3分；监测频次、精度等不符合有关要求，每项扣3分；资料整编、分析、报告等不符合规定，分别扣2分；未及时提出建议或未评估工程状态，分别扣2分。 |  |  |
|  | 4.2.2调度运行 建立通畅的水文气象信息渠道；有调度规程和调度制度；调度原则及调度权限清晰，严格执行调度方案和指令，并有记录；制定汛期调度运用计划，经上级主管部门审查批准后，报有管辖权的人民政府防汛指挥部备案，并严格执行。 | 15 | 查相关记录并查看现场、询问。 未建立有通畅的水文气象信息渠道，不得分；无调度规程、调度制度，或未形成正式文件，或未按规定报有关主管部门备案，不得分；调度原则、调度权限不清晰，不得分；未严格执行调度方案和上级（指有调度权）指令，不得分；无执行记录扣5分；未按规定制定汛期调度运用计划或未严格执行，不得分；运用计划未经主管部门批准扣5分；未报有管辖权的人民政府防指备案扣5分。 |  |  |
|  | 4.2.3防洪度汛 防洪度汛组织机构健全，人员配置符合规定，岗位责任明确；按规定编制工程防洪度汛方案和应对超标准洪水预案；工程险工、隐患图表清晰，有度汛措施和预案；防洪度汛物资设备按规定备全备足，定期对抢险设备进行试车；开展防汛抢险队伍培训，汛前按规定组织常见险情的抢护演练；开展汛前、汛中和汛后检查，发现问题及时处理；日常管理记录规范。 | 15 | 查相关记录并查看现场。 防洪度汛组织机构不健全扣5分；人员配置不符合规定扣5分；岗位责任制不明确扣5分；无度汛方案或应对超标准洪水预案，不得分；无工程险工隐患统计图表扣5分；统计图表不全扣2分；重要险工隐患没有度汛措施或预案，不得分；度汛措施或预案不全面或操作性不强扣5分；防汛物资未按规定储备管理，不得分；抢险设备未按规定进行试车扣5分；未对抢险队伍进行培训或未按规定进行演练扣5分；未开展汛前、汛中和汛后检查，不得分；发现险情，未及时采取抢护措施或未及时报告扣5分；致使险情扩大，不得分；日常管理记录没有或不规范扣5分。 |  |  |
|  | 4.2.4工程范围管理 工程管理和保护范围内无法律、法规规定的禁止性行为；水法规等标语、标牌设置符合规定在授权范围内对工程管理设施及水环境进行有效管理和保护。 | 10 | 查相关记录并查看现场、询问。 有法律、法规规定的禁止性行为且没有查处扣5分；无宣传标语、标牌扣2分；设置不符合规定扣1分；对涉河活动监管不力，每次扣2分；对在管理范围内堆放、倾倒、掩埋污染源及清洗有毒污染物等行为未及时有效管理，每次扣5分。 |  |  |
|  | 4.2.5安全保卫 建立安全保卫机构，制定安全保卫制度；重要设施和生产场所的保卫方式按规定设置；定期对防盗报警、监控等技术防范措施进行维护，运行正常；出入登记、巡逻检查、治安隐患排查处理等内部治安保卫措施完善；制定单位内部治安突发事件处置预案，并定期演练。 | 10 | 查看现场和查看有关记录。 无安保机构或安保制度，不得分；被有关部门检查出存在安全保卫问题，不得分；未按规定采取安保措施扣5分；技术防范措施存在缺陷扣2分；内部安保工作存在漏洞扣2分；无应急处置预案扣5分；未定期演练扣2分。 |  |  |
|  | 4.2.6现场临时用电管理 按规定编制临时用电专项方案及安全技术措施，并经验收合格后投入使用；用电配电系统、配电箱、开关柜符合相关规定；自备电源与网供电源的联锁装置安全可靠，电气设备等按规范装设接地或接零保护；现场内起重机等起吊设备与相邻建筑物、供电线路等的距离符合规定；定期对施工用电设施进行检查。 | 10 | 查相关记录并查看现场。 未按规定编制临时用电专项方案及安全技术措施，不得分；未经验收合格投入使用扣5分；用电配电系统、配电箱、开关柜不符合相关规程要求，每项扣2分；无可靠的自备电源与网供电源的联锁装置，不得分；未按规定设置接地或接零保护，每项扣2分；起吊设备的安全距离不符合规定扣5分；未按规定对用电设施进行定期检查，每项扣2分。 |  |  |
|  | 4.2.7危险化学品管理 建立危险化学品的管理制度；购买、运输、验收、储存、使用、处置等管理环节符合规定，并按规定登记造册；警示性标签和警示性说明及其预防措施符合规定。 | 5 | 查相关记录并查看现场。 无制度扣2分；管理各个环节不符合规定扣2分；标签或说明每少一项扣2分；预防措施不符合规定扣2分。 |  |  |
|  | 4.2.8交通安全管理 制定并落实交通安全管理制度；定期对车船进行维护保养、检测，保证其状况良好；严格安全驾驶行为管理。 | 10 | 查相关记录并查看现场。 未制定或落实交通安全管理制度扣5分；未按规定对车船进行维护保养、检测，不得分；有违规驾驶记录，每人次扣2分。 |  |  |
|  | 4.2.9消防安全管理 制定消防管理制度，建立健全消防安全组织机构，落实消防安全责任制；防火重点部位和场所配备足够的消防设备设施，并完好有效；建立消防设备设施台账；严格执行动火审批制度；开展消防培训和演练；建立防火重点部位或场所档案。 | 10 | 查相关文件记录并查看现场。 无消防管理制度，或未形成正式文件，不得分；未建立健全消防安全组织机构或未落实消防安全责任制扣2分；防火重点部位和场所消防设备设施配备不足扣2分；未建立消防设备设施台账扣2分；未严格执行动火审批制度，不得分；未开展消防培训和演练扣2分；未建立防火重点部位或场所档案扣2分。 |  |  |
|  | 4.2.10仓库管理 仓库结构安全满足要求，安全管理制度齐全；按规定配备消防等安全设备设施，且灵敏可靠；消防通道畅通；物品储存符合规范规定；管理、维护记录规范。 | 10 | 查看相关记录并查看现场、询问。 安全管理制度不齐全，每缺一项扣2分；安全设备设施不全扣3分；安全设备设施不能发挥作用扣3分；消防通道不符合规定扣3分；物品储存不符合规定扣3分；管理、维护记录不规范扣2分。 |  |  |
|  | 4.2.11高处作业 高处作业人员须经体检合格后上岗作业，登高架设作业人员持证上岗；坝顶、杆塔、吊桥等危险边沿进行悬空高处作业时，临空面搭设安全网或防护栏杆，且安全网随着建筑物升高而提高；登高作业人员正确佩戴和使用合格的安全防护用品；有坠落危险的物件应固定牢固，无法固定的应先行清除或放置在安全处；雨雪天高处作业，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施；遇有六级及以上大风或恶劣气候时，应停止露天高处作业；高处作业现场监护应符合相关规定。 | 10 | 查相关记录并查看现场； 高处作业人员未经体检合格上岗，或登高架设人员无证上岗，每人扣2分；搭设的安全网或防护栏不规范，每处扣2分；有坠落危险的物件未固定牢固，或未先行清除或未放置在安全处，每项扣2分；雨天、雪天高处作业，未采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，每项扣2分；登高作业人员未正确使用安全防护用品，每人扣2分；在六级及以上大风或恶劣气候条件下从事高处作业扣2分；高处作业现场未按相关规定安排人员监护扣2分。 |  |  |
|  | 4.2.12起重吊装作业 起重吊装作业前按规定对设备、工器具进行认真检查；指挥和操作人员持证上岗、按章作业，信号传递畅通；吊装按规定办理审批手续，并有技术负责人现场指导；不以运行的设备、管道等作为起吊重物的承力点，利用构筑物或设备的构件作为起吊重物的承力点时，应经核算；照明不足、恶劣气候或风力达到六级以上时，不进行吊装作业。 | 10 | 查相关记录并查看现场。 起重作业机械及工器具性能、功能不满足安全要求，每台套扣2分；作业指挥和操作人员未持证上岗、未严格按操作规程作业或信号传递不畅通，每人次扣2分；大件吊装未办理审批手续，或无技术负责人现场指导，每项次扣2分；违反承力点规定起吊，每次扣2分；外部环境条件不足强行起吊，不得分。 |  |  |
|  | 4.2.13水上水下作业 从事水上水下作业，按规定取得作业许可；制定水上作业应急预案，安全防护措施齐全可靠；作业船舶符合有关规定，作业人员按规定持证上岗。 | 10 | 查看现场。 未取得许可，不得分；未落实安全保障措施扣3分；无应急预案，不得分；船舶不符合有关规定，不得分；作业人员未持证上岗，不得分。 |  |  |
|  | 4.2.14焊接作业 焊接前对设备进行检查，确保性能良好，符合安全要求；焊接作业人员持证上岗，按规定正确佩戴个人防护用品，严格按操作规程作业；进行焊接、切割作业时，有防止触电、灼伤、爆炸和引起火灾的措施，并严格遵守消防安全管理规定；焊接作业结束后，作业人员清理场地、消除焊件余热、切断电源，仔细检查工作场所周围及防护设施，确认无起火危险后离开。 | 10 | 查相关记录并查看现场。 焊接设备不符合安全要求，不得分；焊接作业人员未持证上岗，每人次扣2分；焊接作业人员未按规定正确佩戴个人防护用品，每人次扣2分；焊接作业人员未严格按操作规程作业，每人次扣2分；焊接、切割作业无防止触电、灼伤、爆炸和金属飞溅引起火灾的安全措施，每项扣2分；未严格执行消防管理规定扣2分；焊接作业结束后，未切断电源，未仔细检查并确认无起火危险后离开，每人次扣2分。 |  |  |
|  | 4.2.15其他危险作业 涉及临近带电体作业，作业前按有关规定办理安全施工作业票,安排专人监护；交叉作业应制定协调一致的安全措施，并进行充分的沟通和交底；应搭设严密、牢固的防护隔离措施；其他危险作业按有关规定执行。 | 10 | 查相关记录并查看现场。 作业前未办理审批,不得分；作业时现场无专人监护，不得分；涉及临近带电体作业时未按作业票执行，扣3分。涉及交叉作业未制定协调一致的安全措施，或未进行充分沟通和交底，每项扣1分；未搭设严密、牢固的防护隔离措施，每项扣2分；交叉作业时，投掷工具、材料、边角余料，或在吊物下方接料或逗留，每项扣1分。其他危险作业未严格执行危险作业安全管理制度，每项扣2分。 |  |  |
|  | 4.2.16岗位达标 建立班组安全活动管理制度，明确岗位达标的内容和要求，开展岗位达标活动。从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、安全风险及管控措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。各班组应按照有关规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作，并做好记录。 | 10 | 查班组安全活动记录资料，现场询问。 未建立班组安全活动管理制度，明确岗位达标的内容和要求，开展岗位达标活动，扣2分；现场询问从业人员掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、安全风险及管控措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施情况，每发现1人不熟悉，扣1分；各班组未按照有关规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作，每少一项扣2分；记录不完整，扣2分。 |  |  |
|  | 4.2.17相关方管理 严格审查检修、施工等单位的资质和安全生产许可证，并在发包合同中明确安全要求。与进入管理范围内从事检修、施工作业的单位签订安全生产协议，明确双方安全生产责任和义务。对进入管理范围内从事检修、施工作业过程实施有效的监督，并进行记录。 | 10 | 查相关协议和相关记录。 未严格审查检修、施工等单位的资质和安全生产许可证，或未在发包合同中明确安全要求，不得分；未签订安全生产协议或责任和义务不明确，不得分。未对进入管理范围内从事检修、施工作业过程实施有效的监督，不得分；监督记录不全扣1分。 |  |  |
| 4.3职业健康（60分） | 4.3.1建立职业健康管理制度，明确职业危害的监测、评价和控制的职责和要求。 | 5 | 查制度文本。 未建立制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度不齐全、操作性差扣3分。 |  |  |
|  | 4.3.2按照法律法规、规程规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备相适应的职业病防护设施、器具及劳动保护用品。 | 10 | 查相关文件、记录和检查现场。 作业环境和工作条件未达到规定要求（如水上水下作业、夏季高温作业、冬季高寒作业无防护措施等），每处扣2分；未按规定为职工配备劳动防护用品，每项扣1分；未教育并监督作业人员按照规定正确佩戴、使用个人劳动防护用品，每项扣1分。 |  |  |
|  | 4.3.3指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 | 10 | 查相关记录和查看现场。 未指定专人保管，不得分；未定期校验和维护，每项次扣1分；校验和维护记录未存档保存，不得分。 |  |  |
|  | 4.3.4对从事接触职业病危害的作业人员进行职业健康检查，建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。从业人员的职业健康监护应符合GBZ 188的规定。 | 5 | 查相关记录和档案。 包括上岗前、在岗期间和离岗时，健康检查每少一人次扣1分；无健康档案，不得分；健康档案不全，每缺一人扣1分；健康档案内容不全，每缺一项资料扣1分。 |  |  |
|  | 4.3.5按规定给予职业病患者及时治疗、疗养；对患有职业禁忌症的职工，应及时调整到合适岗位。 | 5 | 查相关记录和档案。 职业病患者未得到及时治疗、疗养，每少一人扣1分；患有职业禁忌症的职工没有及时调整到合适岗位，每人扣1分。 |  |  |
|  | 4.3.6与从业人员订立劳动合同时，应写明工作过程中可能产生的职业病危害及其后果和防护措施。 | 5 | 查劳动合同和相关记录。 未在劳动合同中写明职业危害及其后果、防护措施等或未签劳动合同，不得分；从业人员及相关方不清楚职业危害预防和应急处理措施，每人次扣1分。 |  |  |
|  | 4.3.7按照有关规定，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素监测结果。 | 5 | 查看现场。 未设置公告栏，不得分；未对存在职业危害的作业岗位设置警示标志和警示说明，不得分；缺少标志和说明，每处扣1分；标志和说明内容不全，每处扣1分。 |  |  |
|  | 4.3.8按规定及时辨识本单位存在的职业危害因素，制定针对性的预防和应急救治措施，并及时更新信息；对工作场所职业病危害因素进行日常监测，并保存监测记录。 | 15 | 查相关记录和档案。 未按职业健康有关规定辨识本单位存在的职业危害因素，不得分；未对职业危害因素制定针对性的预防和应急救治措施，每项扣2分；未及时更新信息，扣3分；未按制度规定对职业危害因素进行日常监测，每少一次扣2分。 |  |  |
| 4.4警示标志（10分） | 按照规定和场所的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和职业危害因素的工作场所，设置明显的安全警示标志和职业病危害警示标识，告知危险的种类、后果及应急措施等；在危险作业现场设置警戒区、安全隔离设施，并安排专人现场监护。 | 10 | 查相关记录及查看现场。 未按照规定和场所的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和职业危害因素的工作场所，设置明显的安全警示标志和职业病危害警示标识，告知危险的种类、后果及应急措施等，每发现一处扣2分；在危险作业现场未设置警戒区、安全隔离设施，并安排专人现场监护，每发现一处扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 470 | 得分小计 |  |  |

5.安全风险管控及隐患排查治理（140分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1安全风险管理（55分） | 5.1.1建立安全风险管理制度，应明确辨识、评估、控制、公告、变更等内容。 | 3 | 查制度文本。 要素不全，每项扣1分；操作性不强，扣2分。 |  |  |
|  | 5.1.2安全风险辨识和评估。辨识范围应覆盖本单位的所有活动及设备设施。安全风险辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。开展安全风险辨识时，应组织全体员工，做到系统、全面、全过程辨识存在的安全风险；用合适的安全风险评估方法，从影响人、财产和环境等方面的可能性和严重程度，定期对所辨识的安全风险进行分析、评价和分级，并持续更新完善；建立安全风险辨识和评估档案资料。 | 20 | 查相关记录和档案。 辨识范围不全，缺一个活动场所或区域，每处扣1分；未考虑风险的状态或时态，每缺一项扣1分。辨识安全风险的方法或程序不当，扣2分；辨识结果与现场实际不符，每处扣1分；安全风险辨识不系统、全面，有遗漏，每项扣1分；未确定风险类别或等级，每处扣1分；未执行分级分类管理，每处扣2分；未及时更新完善，扣2分；未建立档案资料，扣2分。 |  |  |
|  | 5.1.3定期对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等进行动态评估。 | 5 | 查相关记录和档案。 未定期进行动态评估，不得分。 |  |  |
|  | 5.1.4安全风险控制。根据风险评估结果，采取工程技术、管理控制、个体防护等措施，对安全风险进行差异化动态管理。 | 7 | 查相关记录、档案和查看现场。 未对安全风险实施差异化动态管理，不得分；未制定或落实工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施、应急措施，每项扣1分。 |  |  |
|  | 5.1.5在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏及针对存在安全风险的岗位，制作岗位安全风险告知卡，明确主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。 | 10 | 查看现场。 未设置安全风险公告栏，每处扣2分；未设置岗位安全风险公告卡，每处扣2分；公告内容不全，每项扣1分。 |  |  |
|  | 5.1.6对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。 | 5 | 查相关记录和档案。 未组织定期组织风险教育和相关技能培训，不得分；管理人员或员工不熟悉安全风险有关内容，每人扣2分。 |  |  |
|  | 5.1.7安全风险变更管理。当组织机构、作业人员、设备设施、作业过程及环境发生变化时，应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知或培训相关从业人员。 | 5 | 查相关记录和档案。 变更发生前，未及时进行安全风险辨识、评价、分析，每次扣2分；未制定对应控制措施或未履行审批或验收程序，每项扣2分；变更实施前未告知相关从业人员或进行培训，每项扣1分。 |  |  |
| 5.2重大危险源辨识和管理（15分） | 5.2.1建立重大危险源管理制度，明确重大危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程等要求。 | 3 | 查制度文本。 未建立制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度内容不全、操作性差，每项扣1分。 |  |  |
|  | 5.2.2对本单位的装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，对确认的重大危险源应进行安全评估，确定等级，制定安全管理技术措施和应急预案。 | 5 | 查危险源辨识、评估的相关记录和清单。 未进行辨识和评估，不得分；辨识和评估有漏项或不准确，每项扣1分；未确定重大危险源，不得分；未开展重大危险源动态管理，扣3分；未制定重大危险源安全管理技术措施或应急预案，每项扣1分；重大危险源辨识标准或管理不符合要求，每项扣1分。 |  |  |
|  | 5.2.3对重大危险源进行登记建档，对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等），日常监控符合AQ 3035技术规定有关要求，并按规定进行备案。 | 7 | 查相关记录和查看现场。 无档案资料，不得分；档案资料不全，每处扣1分。未监控，不得分；监控技术措施和组织措施不全，每项扣3分；日常监控不符合规范要求，每项扣3分；应备案未备案，不得分；备案资料不全，每个扣1分。 |  |  |
| 5.3隐患排查治理（60分） | 5.3.1建立隐患排查治理制度，明确排查的责任部门和人员、范围、方法和要求等，逐级建立并落实从主要负责人到相关从业人员的事故隐患排查治理和防控责任制，并按有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。 | 5 | 查制度文本。 制度不全面、操作性差，每项扣1分。 |  |  |
|  | 5.3.2依据有关法规、标准，组织制定各类活动、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确排查的时限、范围、内容、频次和要求，并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括相关方服务范围。 | 10 | 查相关文本、记录，查看现场。 未制定排查标准或清单或排查方案，不得分；未明确隐患排查的时限、范围、内容或要求，每项扣2分；未组织培训，扣2分；有隐患未排查出来，每处扣3分；检查表无人签字或签字不全，每次扣1分。 |  |  |
|  | 5.3.3按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查。 | 10 | 查相关文本、记录。 未及时开展各类安全检查隐患排查，每次扣3分。 |  |  |
|  | 5.3.4对隐患进行分析评价，确定隐患等级，并登记建档，包括将相关方排查出的隐患统一纳入本单位隐患管理。 | 10 | 查相关文本、记录。 无隐患汇总登记台账，不得分；隐患未分级，不得分；隐患信息档案资料不全，每处扣1分。未将相关方的隐患统一纳入本单位隐患管理范畴，扣3分。 |  |  |
|  | 5.3.5隐患治理。对于一般事故隐患应按照责任分工立即或限期整改。对于重大事故隐患，由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。在事故隐患治理过程中，应当采取相应的监控防范措施。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关装置、设备、设施。 | 15 | 查相关文本、记录，查看现场。 未立即组织整改，每处扣3分。有重大事故隐患未制定治理方案，不得分；方案内容不全，治理过程中未采取相应的监控防范措施，每项扣5分；强令冒险作业，不得分；未设置警戒标志，每处扣2分。 |  |  |
|  | 5.3.6验收与评估。隐患治理完成后，按规定对治理情况进行评估、验收。重大事故隐患治理工作结束后，应当组织本单位的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。 | 5 | 查相关文本和记录。 未及时进行评估验收，形成闭环管理，每项扣2分；未进行效果评估，每项扣2分。 |  |  |
|  | 5.3.7信息记录、通报和报送。 对事故隐患排查治理情况如实记录，至少每月进行统计分析，及时将隐患治理情况向从业人员通报。应通过水利安全生产信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并按照水行政主管部门和当地安全监管部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。 | 5 | 查相关文本和记录。 未按规定对安全隐患排查等相关数据进行统计分析，不得分。未建立或未接入隐患管理信息系统，不得分；信息系统运行不规范，每项扣1分；迟报、漏报、瞒报、谎报隐患排查治理信息，每次扣3分。 |  |  |
| 5.4预测预警（10分） | 5.4.1根据生产经营状况、隐患排查治理及风险管理等情况，运用定量或定性的安全生产预测预警技术，建立体现水利生产经营单位安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。 | 5 | 查相关文件和记录。 未定期召开安全生产风险分析会，并通报安全生产状况及发展趋势，每次扣2分；未对反映的问题及时采取针对性措施，每项扣2分。 |  |  |
|  | 5.4.2对自然灾害可能导致事故的隐患采取相应的预防措施；在接到自然灾害预报时，及时发出预警信息。 | 5 | 查相关记录。 未对自然灾害可能导致事故的隐患采取相应预防措施，每项次扣2分；在接到自然灾害预报时未及时发出预警信息，每项次扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 140 | 得分小计 |  |  |

6.应急管理（50分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1应急准备（40分） | 6.1.1按照有关规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作。建立健全应急工作体系，明确应急工作职责。 | 5 | 查相关文件和记录。 未建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作不得分；未建立应急工作体系，不得分；职责不明确扣2分。 |  |  |
|  | 6.1.2建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍。按照有关规定可以不单独建立应急救援队伍的，应指定兼职救援人员，并与邻近专业应急救援队伍签订应急救援服务协议。 | 5 | 查相关文件和记录。 未建立救援队伍或指定专兼职人员，不得分。 |  |  |
|  | 6.1.3在开展安全风险评估和应急资源调査的基础上，建立生产安全事故应急预案体系，针对安全风险较大的重点场所（设施）编制重点岗位、人员应急处置卡；按有关规定报备，并通报有关应急协作单位。 | 10 | 查应急预案文本。 无应急预案，或未以正式文件颁发，不得分；应急预案不齐全，每缺一个扣2分；应急预案不完善、操作性差，每个扣1分；重点岗位、人员无应急处置卡，每个扣2分；有关人员不熟悉应急处置方案，每人次扣1分；未按有关规定备案扣2分；未通报有关应急协作单位扣1分。 |  |  |
|  | 6.1.4定期评估应急预案，及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案报备。 | 5 | 查相关记录和应急预案文本。 未定期评审或无相关记录，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订和完善，每个扣1分；修订后未正式发布或按有关规定报备，每个扣1分。 |  |  |
|  | 6.1.5应根据可能发生的事故种类特点，按照规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 | 5 | 查相关记录和查看现场。 应急设施、装备、物资不满足要求，每类扣2分；无台账扣2分；实际与台账不符，每处扣1分；未安排专人管理扣1分；无检查、维护、保养记录，不得分；检查、维护、保养记录每缺少一项扣1分；设施、装备、物资不完好、可靠，每一处扣1分。 |  |  |
|  | 6.1.6按规定定期组织单位、部门、班组开展生产安全事故应急演练，做到一线从业人员参与应急演练全覆盖，对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。 | 10 | 查培训演练的记录。 未按规定进行演练，或无记录，不得分；相关人员不熟悉应急知识、技能，每人次扣1分；未进行总结和评估，不得分；未根据评估的意见修订并重新发布及按有关规定报备预案扣2分。 |  |  |
| 6.2应急处置（5分） | 6.2.1发生事故后，启动相关应急预案，采取应急处置措施，开展事故救援，必要时寻求社会支援。 | 5 | 查相关文件和记录。 未及时启动应急预案，不得分；因应急指挥系统失灵或应急人员未履行职责等而导致事故扩大，未达到预案要求，每项扣2分。 |  |  |
| 6.3应急评估（5分） | 6.3.1应急救援结束后，应尽快完成善后处理、环境清理、监测等工作。 | 5 | 查相关记录。 未尽快完成善后处理工作，不得分；无应急救援总结，不得分；未全面总结分析应急救援工作和主动配合有关组织开展应急处置评估扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 50 | 得分小计 |  |  |

7.事故管理（30分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1事故报告（6分） | 7.1.1建立生产安全事故报告、调查和处理制度，将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）和财产损失的事故（含未遂事故）纳入事故调查和处理范畴，明确事故报告（包括程序、责任人、时限、内容等）、事故调查和处理（包括事故调查、原因分析、纠正和预防措施、责任追究、统计与分析等）内容。 | 3 | 查制度文本。 无该制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度内容不齐全、操作性差，每项扣1分。 |  |  |
|  | 7.1.2发生事故后按照有关规定及时、准确、完整的向有关部门报告，事故报告后出现新情況的，应当及时补报。 | 3 | 查事故上报的记录和相关记录档案。 未及时按规定报告，不得分；有迟报、漏报、谎报、瞒报事故，不得评定为安全生产标准化达标单位。 |  |  |
| 7.2事故调查和处理（21分） | 7.2.1发生事故后，采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据。 | 4 | 查相关记录。 主要负责人未到现场组织抢救，不得分；抢救措施不力，导致事故扩大，不得分；未有效保护现场及有关证据，不得分。 |  |  |
|  | 7.2.2事故发生后按照有关规定，组织事故调查组对事故进行调查，查明事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出应吸取的教训、整改措施和处理建议，编制事故调查报告。 | 7 | 查事故调查报告、相关文件及结案记录资料。 发生事故企业无调查报告，不得分；调查报告内容不全，每次扣2分。 |  |  |
|  | 7.2.3事故发生后，由有关监管部门组织事故调查的，应积极配合开展事故调査。 | 3 | 查事故结案的文件、记录和资料。 未积极配合有关监管部门开展事故调査的，不得分。 |  |  |
|  | 7.2.4按照“四不放过”的原则进行事故处理。 | 4 | 查事故结案的文件、记录和资料。 未按“四不放过”的原则处理，不得分；每少一项扣2分。 |  |  |
|  | 7.2.5妥善处理伤亡人员的善后工作，并按照《工伤保险条例》办理工伤，及时申报工伤认定材料，并保存档案。 | 3 | 查相关文件记录和资料。 未及时办理工伤认定，不得分；工伤档案保存不完整，每人次扣1分。 |  |  |
| 7.3事故档案管理（3分） | 7.3.1建立完善的事故档案和事故管理台账，并定期按照有关规定对事故进行统计分析。 | 3 | 查事故档案和事故台账。 未建立事故管理档案，不得分；未建立事故管理台账，扣1分；事故档案或资料不全，每项扣1分；发生的事故与台账、档案不相符，每项扣1分；未定期进行事故统计分析，不得分；事故统计分析报告未公开，扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 30 | 得分小计 |  |  |

8.持续改进（30分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1绩效评定（20分） | 8.1.1安全生产标准化绩效评定制度应明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求。 | 5 | 查制度文本。 无制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度内容不全、针对性不强、操作性差，每项扣1分。 |  |  |
|  | 8.1.2每年至少组织一次安全标准化实施情况的检查评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产管理工作目标、指标的完成情况，提出改进意见，形成评定报告。发生死亡事故后，应重新进行评定，全面査找安全生产标准化管理体系中存在的缺陷。 | 5 | 查相关文件和记录。 未做到每年至少一次检查评定，不得分；无评定报告或未形成正式文件，不得分；主要负责人未组织和参与评定，不得分；无对前次评定中提出的纠正措施的落实效果评价扣2分；发生生产安全责任死亡事故后未及时重新进行检查评定，不得分。 |  |  |
|  | 8.1.3评定报告以企业正式文件印发，向所有部门、所属单位通报安全标准化工作评定结果。 | 5 | 查相关文件记录和现场抽查。 未通报，不得分；有关部门人员对相关内容不清楚，每人次扣1分；未向业绩考核等有关部门报告安全生产情况，并向社会公示扣2分。 |  |  |
|  | 8.1.4将安全生产标准化自评结果，纳入单位年度绩效考评。 | 5 | 查相关文件和记录。未纳入年度绩效考评，不得分；每少纳入一个部门或单位扣1分。 |  |  |
| 8.2持续改进（10分） | 8.2.1落实安全生产报告制度，定期向业绩考核等有关部门报告安全生产情况，并公示。 | 10 | 查相关文件、记录和资料。 未根据评定结果及时完善安全生产标准化工作计划和措施，对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行修改，每项扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 30 | 得分小计 |  |  |